附件

公共科研条件设施资源信息表

| 农科楼（植保学院）地下室人工气候室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 房间号 | 数量 （间） | 面积 (平米） | 湿度范围（%RH） | 温度范围 （℃） | 装机容量 （kw） |  |
| 培养架型 人工气候室 | LED灯：Z11-3 | 1 | 15 | 30-70 | 10~35 | 23 |  |
|  | 荧光灯：Z19-1、Z19-2、Z21-2、Z23-1 | 4 | 11.5 | 30-70 | 10~35 | 22 |  |
|  | LED灯：Z4-2、Z8-2 荧光灯：Z2-1、Z2-2、Z6-1、 Z6-2、Z10-1 | 7 | 12 | 30-70 | 18~35 | 20 |  |
|  | 荧光灯：Z12-1、Z14-1、Z16-1、 Z18-1、Z20-1、Z22-1、Z24-1、 Z28-1、Z30-1、Z32-1 | 10 | 10.2 | 30-70 | 18~35 | 20 |  |

| 农科楼（农学院）地下室人工气候室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 房间号 | 数量 （间） | 面积 (平米） | 湿度范围（%RH） | 温度范围 （℃） | 装机容量 （kw） |
| 种质资源库 | N3-1 | 1 | 62.7 | <45 | −20~10 | 26 |
|  | N7-1、N7-2、N7-3 | 3 | 22 | <45 | 0~10 | 17 |
|  | N2-1、N6-1、N10-1、N14-1、 N16-1、N20-1、N24-1 | 7 | 15.7 | <45 | 0~10 | 15 |
| 培养架型 人工气候室 | N13-1 | 1 | 11.45 | 30-70 | 0~35 | 24 |
|  | N28-1、N30-1 | 2 | 11.86 | 30-70 | 0~35 | 24 |  |

| 科研温室附属用房 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 房间号 | 数量 （间） | 面积 (平米） | 注意事项 |  |
| 一期 | 07 | 1 | 15 | 附属用房仅作为暂存开展温室相关科研试验所需材料、劳动工具等用途，不得开展其他科研活动。 |  |
| 三期西区 | 西03 | 1 | 17.3 |  |  |
|  | 西04 | 1 | 15.9 |  |  |
|  | 西15 | 1 | 19.4 |  |  |